磁気共鳴画像撮影装置（MRI3.0T）

システム

Magnetic resonance imaging(MRI3.0T) System

導入説明書

平成２４年４月

国立水俣病総合研究センター

１  導入の目的等

メチル水銀中毒症、健常者および様々な神経症状を呈する者を対象として、最新のMRIを用いて、脳磁計を用いた高度な解析に必要な高解像度の画像を得るとともに、脳血流、神経線維の描出、脳機能の評価を行い、メチル水銀中毒症の脳機能の客観的な評価法を確立する。得られた結果は、胎児性を含めた水俣病の実態の解明および水俣病被害者にとってより良い医療提供体制の構築に役立てる。

また、水俣病患者、特に胎児性・小児性水俣病の後遺症（不随意運動や疼痛など）に対する治療の可能性を探るため、脳磁計とMRIを組み合わせることにより詳細な脳機能の評価を行う。

このほか、世界的にも問題となっている低濃度メチル水銀曝露の胎児へ及ぼす影響を明らかにするために、臍帯血水銀濃度の判明している小児の脳機能を客観的に評価する。

２　導入計画の概要

(1) 導入計画物品及び数量

磁気共鳴画像撮影装置（MRI3.0T）システム　一式

(2) 調達方法

借入

(3) 導入予定時期

平成２４年度　第４・四半期

(4) 導入場所

水俣市立総合医療センター内

(5) 資料等の提供期限及び提供先等

①　提供期限

平成２４年５月２８日（月）１７時００分（郵送の場合は必着のこと）

②　提供先（連絡窓口）

〒８６７－０００８  熊本県水俣市浜４０５８－１８

国立水俣病総合研究センター　総務課　経理係

電話０９６６－６３－３１１１

③ その他

ア　資料等を提供する際は、組織の代表者名で本件招請に対する応募の意思を明確に示す書面で提供すること

イ　提出資料等に関する照会先を明記すること

ウ　提出資料等は日本語で８部提出すること

(6) 追加情報の照会先

追加情報の照会又は本説明書に関する問い合わせは、日本語文書により上記(5)の②の「連

絡窓口」へ行うこと。

(7) 導入説明会の開催日時及び開催場所等

以下の要領で導入説明会を開催する。

①　開催日時

平成２４年４月１９日（木）　１４時００分から

②　開催場所

国立水俣病総合研究センター内会議室

３  基本的要求要件

(1)　MR装置は3テスラ以上の静磁場強度を備えていること。

(2)　高感度、高分解度で撮影できる頭部用サーフェースコイルを備えること。

(3)  精度の高いデータを得るため、高い磁場均一性及び最適なRF制御機構を備えること。

(4)　脳機能画像を得るために必要な先進的アプリケーションや周辺機材の設置性や、被験者への検査環境の向上を考慮されていること。

(5)  脳機能画像の撮影・処理、画像解析のための画像転送の各機能を有すること。

(6)  国内において脳機能研究に使用されている実績がある装置であること。

４　総合評価落札方式の概要

予定価格の制限内の入札価格を提示した入札者のうち、その申し込みに係る性能、機能及び技術等について、今回の招請資料等を参考にして作成する「仕様書」及び「総合評価基準」を基に評価を行い、入札価格を含め最も高い評価を得た者を相手方とする。

５　提供招請する資料等

本件調達に係る基本的要求要件に関して、以下の資料及びコメントを提供招請する。

①提案書（別紙１）

②カタログ（現在開発中で導入後1年以内に販売される予定の製品の仕様・予定価格・販売計画も開示すること）

③薬事法に定められている製造の承認を得ている場合には、これを証明する書類

④公表された計測データ（存在しない場合は不要）

⑤提案設備を使用しての稼動実績を証明する資料および研究発表等の文献（存在しない場合は不要）

⑥定価証明書及び納入実績表（通常販売される製品毎の内訳での提供を求める）

⑦代理店証明書

⑧設置条件（磁気共鳴画像撮影装置およびシールドルーム）に関する資料（別紙２）

⑨納入に要する期間に関する資料（別紙２）

⑩発展性に関する資料（別紙２）

⑪保守料、消耗品（特に液体ヘリウムの１年間の実際の年間消費量を推定できる資料）、光熱水料に関する資料（別紙２）

⑫運用体制・教育体制・障害支援体制に関する資料（別紙２）

⑬その他必要と思われる資料

６　その他

(1) 提案各社に対し、必要に応じ、本提案資料の記載内容等についてヒアリング等を行う場合がある。この場合において、提案各社は誠実に対応すること。

(2) 提案資料は、Ａ４版とする。

導入までのフローチャート

市場調査手続き

資料提供招請の告示                　平成２４年　４月１２日

導入説明書の作成、交付

導入説明会の開催                  　平成２４年　４月１９日　１４時００分

招請資料等の提出期限              　平成２４年　５月２８日　１７時００分

質問及び照会等

以降の日程は最短の日付であり変更があり得る

仕様書（原案）に対する意見招請告示  平成２４年　７月　２日

仕様書（原案）説明会の開催予定日  　平成２４年　７月　９日(時間未定)

照会及び提案の申し出、修正受付締切  平成２４年　７月３１日

最終仕様書決定

入札手続

一般競争入札公告               　　 平成２４年　９月　３日

入札説明会                     　　 平成２４年　９月１０日(時間未定)

入札書の受領期限              　　　平成２４年１０月２２日

技術審査                            平成２４年１０月２６日

開札、落札                          平成２４年１０月３１日

落札情報及び調達結果（官報による落札公告、落札の日から７２日以内）

契約、発注　　　　　                平成２４年１１月　１日

納期                                平成２５年　１月３１日

稼動                                平成２５年　２月　１日